## Slide 1
ВНЕДРЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА ГАЗА НА ПРИМЕРЕ ГРС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа»
А.И. Асадуллин
г. Казань 24.10.2017

## Slide 2
ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОиР
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ
ПЛАНА РАБОТ
ЗАЯВКА НА МТР
ПОСТАВКА
МТР
ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТ
ФОРМУЛЯР
ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК
Notes: 2

## Slide 3
ФОРМУЛЯРЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ГРС
Выполнение требований НТД
Планирование и мониторинг выполнения мероприятий ТОиР
ИИУС
Филиалы
Определение нормативов по выполнению ремонтных работ и требуемых МТР
Контроль формирования и выполнение планов ТОиР
Мониторинг технического состояния оборудования
Проведение АПК и регистрация замечаний, нарушений
Устранение нарушений требований НТД на ГРС
Проведение АПК и регистрация замечаний
Контроль устранения нарушений требований НТД на ГРС
Планирование мероприятий ТОиР
Планирование ресурсов для выполнения работ
Мониторинг поставки МТР для выполнения работ
Оценка технического состояния оборудования
Производственный отдел
Контроль наличия технической документации и ее актуальности
Актуализация информации о наличии и месте хранения документации:
нормативно-технической;
эксплуатационно-технической;
проектной;
исполнительной;
экспертиза промышленной безопасности.
Контроль полноты документации по ГРС
Контроль актуальности документации по ГРС

## Slide 4
ПЛАН ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ФОРМУЛЯРЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ГРС
Ведутся работы:
Этап 2. Рабочее проектирование. Разработка
Актуализация бизнес-процесса
Проведение АПК;
Автоматизированное формирования плана проведения работ;
Формирование оперативных планов для эксплуатационного персонала ГРС;
Заполнения шаблонов стартовой загрузки;
Завершены работы:
Этап 1. Подготовка
Разработка ФТ;
Разработка шаблонов загрузки НСИ;
Заполнение шаблонов стартовыми данными по Приютовскому ЛПУМГ;
Этап 2. Рабочее проектирование. Разработка
Ведение НСИ (справочники видов НТД, перечень требований и видов работ);
Контроль актуальности НТД;
Контроль выполнения требований;
Ведение технологических карт;
Плановая дата старта опытной эксплуатации – 01.11.2017 года
Плановая дата старта промышленной эксплуатации – январь 2018 года

## Slide 5
ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Классификация
оборудования
Перечень видов НТД
по ГРС
Перечень видов
выполняемых работ
Перечень требований НТД
Спецификация
оборудования
Паспортизация
оборудования
Расположение
оборудования
Контировка
с основным средством
Структурное
представление
Общие данные
ИИУС
Актуализация информации о наличии и месте хранения документации:
нормативно-технической;
эксплуатационно-технической;
проектной;
исполнительной.
экспертиза промышленной безопасности
Филиалы
Контроль полноты документации по ГРС
Контроль актуальности документации по ГРС
Производственный отдел
Справочники
технической
документации,
требований НТД
и выполняемых работ
Технические
характеристики

## Slide 6
ВЕДЕНИЕ ВИДОВ НТД
РЕГИСТРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ и ВИДОВ РАБОТ
Информация о видах НТД;
Перечень ГРС;
Требования НТД и Виды работ.

## Slide 7
Система контролирует:
Наличие документа;
Актуальность документации;
Срок действия документа.
ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по ГРС

## Slide 8
РЕГИСТРАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
Для выбранного оборудования определяется перечень требований НТД;
Регистрируется замечание (дефект);
Указывается срок устранение и ответственные.

## Slide 9
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
Перечень требований НТД к выбранному объекту;
Светофор исполнения требований НТД.

## Slide 10
ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дерево объектов;
Для каждого вида работ определены технологические операции и МТР;
Отображение запланированных работ на выбранный в календаре период.
Notes: 10

## Slide 11
ФОРМУЛЯР ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ГРС
ИИУС

## Slide 12
Результаты:
Сроки начала опытной эксплуатации Системы ведения формуляров целевой проверки ГРС в ИИУС ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 01.11.2017;
Система имеет возможность реализации на мобильной платформе;
Предложения:
Департаменту 308 (В.А. Михаленко) – для организации проведения проверок ООО «Газпром газнадзор» необходимо определить перечень требований НТД и видов работ, влияющих на техническое состояния объекта, обязательных к включению в «Формуляр целевых проверок ГРС».
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## Slide 13
ВНЕДРЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА ГАЗА НА ПРИМЕРЕ ГРС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа»
А.И. Асадуллин
г. Казань 24.10.2017