## Slide 1
Концепция построения модульных ГРС полной заводской готовности на базе решений ООО Завод «Газпроммаш»
Окороков С.А,
Главный конструктор
ООО Завод «Газпроммаш»

## Slide 2
Пункт 10.5.1. АГРС-НП должна обладать следующими признаками:
Энергонезависимость
Применение централизованной формы обслуживания 2 категории
Модульная схема конструктивного исполнения АГРС
Наличие ИСАУ ГРС
Использование технологического оборудования с увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы
Пункт 10.5.9. Выбор технических и технологических решений должен быть основан на оптимизации стоимости жизненного цикла АГРС-НП
Требования к АГРС-НП в СТО Газпром 2-2.3-1081-2016
2

## Slide 3
Схема технологическая модуля ГРС
3

## Slide 4
3D-модель модуля ГРС
4

## Slide 5
Чертеж общего вида
5

## Slide 6
3D-модель сборки модулей
6

## Slide 7
План площадки ГРС с блочной компоновкой
7

## Slide 8
План площадки ГРС с моноблочной компоновкой
8

## Slide 9
План площадки ГРС с модульной компоновкой
9

## Slide 10
Chart: Площадь площадки
| Модульная | Моноблочная | Блочная
Компоновка | 575 | 921 | 2360
Сравнение размеров площадок ГРС при различных компоновках
10

## Slide 11
Структурная схема автоматизации
Industrial Ethernet
СТМ
1
СТМ
2
СТМ
n-1
СТМ
n
RS485
БЭС
САУ ГРС
БУ
1
БУ
2
БУ
n-1
БУ
n
11

## Slide 12
Достоинства концепции
Возможность ступенчатого изменения производительности ГРС
Сокращение объема проектных работ
Сокращение стоимость оборудования
Сокращение СМР на объекте
Сокращение регламентных работ
Сокращение размеров площадки ГРС
Унификация оборудования в ЭО
12

## Slide 13
Спасибо за внимание