## Slide 1: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец. Организация подачи газа от ПАГЗ с применением модуля ЛОРД.
САВИН Сергей Александрович
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 2: Газотранспортная система
Промплощадки
Компрессорные станции
ГИС
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Магистральные
газопроводы
13 157,2 км
Газопроводы-отводы
7 974,8 км
КС/КЦ/ГПА
22/41/223
ГРС
719 ед., в т.ч.
32 ед. сторонних

## Slide 3
719 ГРС (687 ГРС – ОАО «Газпром» и 32 ГРС – Сторонних)
262 сотрудника службы ГРС включая рабочие специальности
1183 оператора ГРС
40,856 млн м3/ч проектная производительность
60 закрытых ГРС (ранее было перегружено 88 ГРС)
ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 4: Распределение ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва» по филиалам с учетом обслуживаемых по договорам
Chart: количество, шт
| Брянское ЛПУМГ | Белоусовское ЛПУМГ | Московское ЛПУМГ | Тульское ЛПУМГ | Острогожское ЛПУМГ | Крюковское ЛПУМГ | Орловское ЛПУМГ | Гавриловское ЛПУМГ | Курское ЛПУМГ | Серпуховское ЛПУМГ | Моршанское ЛПУМГ | Воронежское ЛПУМГ | Елецкое ЛПУМГ | Белгородское ЛПУМГ | Путятинское ЛПУМГ | Истьинское ЛПУМГ | Донское ЛПМУГ
Ряд 1 | 88 | 74 | 72 | 65 | 49 | 47 | 43 | 40 | 40 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 22 | 17 | 15
Всего в ООО «Газпром трансгаз Москва» 17 Линейно производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
719 ГРС – 20% от ГРС ПАО «Газпром»

## Slide 5
Газораспределительные станции
Chart: Распределение ГРС по формам обслуживания
| Вахтенная | Надомная | Периодическая | Централизованная
Продажи | 8.7 | 24.6 | 58.4 | 4.3
Chart: Распределение ГРС по срокам эксплуатации
| До 10 лет | От 11-20 | От 21-30 | Более 30 лет
Продажи | 3.9 | 8.9 | 30.6 | 56.6

## Slide 6: Результаты расчета ТВПС ГРС с 2016 по 2019 годы
Chart: 
| Qпроект, тыс. м3 в час | Qтвпс, тыс. м3 в час
В период с 2016 по 2019 годы выполнена работа по расчету ТВПС 47 ГРС | 1677.45 | 3048.24

## Slide 7: Инцидент на ГРС Хмелинец.
ДО ИНЦИДЕНТА

## Slide 8: Инцидент на ГРС Хмелинец.
ДО ИНЦИДЕНТА

## Slide 9: Инцидент на ГРС Хмелинец.
В МОМЕНТ ИНЦИДЕНТА

## Slide 10: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА

## Slide 11: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА

## Slide 12: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
ДО
ПОСЛЕ
Место возгорания

## Slide 13: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
Техническая причина.
Отказ системы автоматики отопительного котла, в результате которого произошел перегрев и разгерметизация системы отопления (водяной рубашки) котла КЧМ, с повреждением горелочного устройства, утечка газа и загорание в помещении котельной.
Организационные причины.
Недостаточный контроль за исправным состоянием системы автоматики отопительного котла инженером 2-ой категории службы КИП и А, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии Шичковым Н.В.

## Slide 14: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
Стоимость восстановления порядка 20 000 000,00 руб.

## Slide 15: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец

## Slide 16: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец

## Slide 17: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец

## Slide 18: Причины инцидента произошедшего на ГРС Хмелинец
ПОСЛЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

## Slide 19: Организация подачи газа от ПАГЗ с применением модуля ЛОРД.
САВИН Сергей Александрович
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 20: Работы с привлечением ПАГЗ

## Slide 21: Работы с привлечением ПАГЗ
№ п/п | Филиал | ГРС | Время производства работ, час. | Qчас./сред., м3/ч | Объем сработанного газа ПАГЗ, м3/ч
1 | Тульское ЛПУМГ | Архангельская | 2,2 | 760 | 1 673
2 | Курское ЛПУМГ | Заповедник | 3 | 313 | 940
3 | Курское ЛПУМГ | Железногорск | 8 | 630 | 5 100
4 | Путятинское ЛПУМГ | Унгор | 60 | 35 | 2 084
5 | Воронежское ЛПУМГ | Каширская | 6 | 3580 | 21 485
6 | Гавриловское ЛПУМГ | ГРС КС-6 | 8 | 1200 | 9 629
ИТОГО: |  |  |  |  | 40 911

## Slide 22: Работы с привлечением ПАГЗ и применением модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа типа ЛОРД-ВД-МО-25

## Slide 23: Работы с привлечением ПАГЗ и применением модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа типа ЛОРД-ВД-МО-25

## Slide 24: Работы с привлечением ПАГЗ и применением модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа типа ЛОРД-ВД-МО-25
№ п/п | Филиал | ГРС | Время производства работ, час. | Qчас./сред., м3/ч | Объем сработанного газа ПАГЗ, м3/ч
1 | Острогожское ЛПУМГ | Коротояк | 48 | 70 | 3 348
2 | Курское ЛПУМГ | Железногорск | 12,5 | 1920 | 24 000
3 | Воронежское ЛПУМГ | Новая Усмань | 2 | 896 | 1 792
4 | Истьинское ЛПУМГ | Кораблино-2 | 6 | 516 | 3100
5 | Серпуховское ЛПУМГ | Оленьково Захарьино | Работы планируются в конце октября 2019 года |  | 
ИТОГО: |  |  |  |  | 32 240

## Slide 25: Списание газа сработанного через ПАГЗ
16 руб.
4,7 руб.

## Slide 26: Выставление счетов за повторные пуски ГРС (с 2017 по 2019 год на сумму 119 млн. руб.)

## Slide 27
Благодарю за внимание