## Slide 1
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
Тарасов Василий Васильевич
г. Санкт-Петербург 2016
Синхронизация развития объектов газотранспортных и газораспределительных систем

## Slide 2
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Максимальное использование существующих газотранспортных мощностей.
Обеспечение технической возможности присоединения новых потребителей газа.
Обеспечение показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
1
2
3
Синхронизация развития объектов газотранспортных и газораспределительных систем

## Slide 3
Запас мощности ГРС
Chart: 
Усредненные атраты на СМР на 1 ГРС | 100 | 38
Q, %
372
млрд.
/год
1 771,6
млрд.
/год
Существует техническая возможность поставки дополнительных объемов газа
317 ГРС имеют загрузку более 100%
Нет технической возможности поставки дополнительных объемов газа
79%
Степень загрузки парка ГРС ПАО «Газпром»
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Синхронизация развития объектов газотранспортных и газораспределительных систем

## Slide 4
Департамент (В.А. Михаленко) предлагает
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
1
Строительство закольцовок газораспределительных сетей между двумя незагруженными ГРС. Данное решение позволит загрузить одну из ГРС, а также выполнить консервацию другой.
2
Строительство закольцовок газораспределительных сетей между двумя ГРС, загрузка одной из которых достигает проектных значений, с целью перераспределения нагрузки на недозагруженную ГРС. При этом отпадает необходимость реконструкции перегруженной ГРС.
3
Повышение давления на выходе ГРС до проектных значений без реконструкции самой ГРС.
1. Максимальное использование существующих газотранспортных мощностей

## Slide 5
2. Обеспечение технической возможности присоединения новых потребителей газа
Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа на 2016 – 2020 годы.
Программа малозатратной реконструкции.
Новое строительство газопроводов-отводов и ГРС в рамках Инвестпрограммы ООО «Газпром межрегионгаз».
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

## Slide 6
В период с 2000 по 2015 годы ПАО «Газпром» построены 419 ГРС
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Объем работ по КР ГРС | 116 | 303
Среднечасовая загрузка ГРС ниже 21%
Среднечасовая загрузка ГРС свыше 21%
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
2. Обеспечение технической возможности присоединения новых потребителей газа

## Slide 7
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Департамент (В.А. Михаленко) предлагает
1
ГТО проводить координационно-методические Советы и прорабатывать вопрос подтверждения перспективы потребления газа
2
К работе в советах привлекать дочерние компании Группы ООО «Газпром межрегионгаз», осуществляющие деятельность по транспортировке и реализации газа, а также администрации регионов РФ и крупных промышленных потребителей.
3
Реализацию инвестиционных проектов по капитальному строительству ГРС начинать при наличии заключений Советов.
Создание механизма закрепления ответственности регионов РФ и крупных потребителей за принятие заявленных объемов газа
4
2. Обеспечение технической возможности присоединения новых потребителей газа

## Slide 8
2. Обеспечение технической возможности присоединения новых потребителей газа
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Ростовская область
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Томская область
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Волгоградская область
Калужская область
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Саратовская область
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Передовые дочерние общества по проведению Советов
Проведение Советов
Подтверждение перспективы потребления газа
Закрепление ответственности

## Slide 9
Надежность услуг
Количество прекращений и ограничений транспортировки газа
Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа
Количеством недопоставленного газа потребителям
Качество услуг
Обеспечение давления в газораспределительной сети
Соответствие физико-химических характеристик газа требованиям НТД
Правила определения показателей надежности и качества услуг Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1074
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ
3. Обеспечение показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

## Slide 10
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ
Исключаются случаи, произошедшие в результате:
Обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в Российской Федерации и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
Угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети.
Несанкционированного вмешательства в функционирование объектов газораспределительной сети
Обстоятельств непреодолимой силы либо по инициативе потребителя
3. Обеспечение показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

## Slide 11
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ
Плановые работы
Аварийные остановки
Претензии потребителей к ГРО Претензии ГРО к газотранспортным обществам
Нерасчетные режимы
3. Обеспечение показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

## Slide 12
3. Обеспечение показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ
ГТО
МРГ
ГРО
3 – х стороннее соглашение
Урегулировать технические вопросы
Выстроить партнерские отношения

## Slide 13
СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Тарасов Василий Васильевич
Заместитель начальника Управления
Тел.: (700) 2-33-66
E-mail: V.Tarasov@Adm.Gazprom.ru