## Slide 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К МАГИСТРАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
А.В. Мольский, Член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
25.04.2018

## Slide 2: ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ФСК ЕЭС»
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Количество ПС 35 кВ и выше, шт. | 857 | 861 | 870 | 876
Мощность ПС 35 кВ и выше, тыс. МВА | 331,6 | 333,8 | 335,5 | 345
Количество ТП (РП) 6-35/0,4 кВ, шт. | 266 | 209 | 277 | 301
Протяженность ЛЭП (по трассе), тыс. км | 131,5 | 133,1 | 134 | 135,3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС»
1
2
3
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири
4
5
6
7
8
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга
8
1
2
3
4
5
6
7
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Отпуск из сети, млн. кВт·ч | 515250 | 525769 | 540540 | 547351
Общие потери, % | 4,13 | 4,47 | 4,63 | 4,44
 |  | 4,09* | 4,11* | 3,95*
Объем подключенной мощности по договорам тех.присоединения, МВт. В том числе: | 5 537 | 8 185 | 5 635 | 13 896
объекты генерации | 1 769 | 5 419 | 2 982 | 8 945
потребители и сетевые организации | 3 768 | 2 766 | 2 653 | 4 951
Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час | 0,01992 | 0,01348 | 0,01171 | 0,00903
Объем недоотпущенной электрической энергии, МВт*ч | 1 562 | 1 093 | 1 156 | 1774
* - без учета внешних факторов

## Slide 3: Развитие ЕНЭС
Санкт-Петербург
Красноярск
Москва
Присоединение Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) к ОЭС Сибири (4 объекта: 794 МВА, 907,8 км), в том числе:
строительство ПС 500 кВ Усть-Кут (2018 год);
строительство ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская (2018 год);
строительство ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог – Мамакан с ПС 220 кВ Сухой Лог (2018 год).
Внешнее электроснабжение объектов нефтегазовой промышленности (4 объекта: 1006 МВА, 444,7 км), в том числе:
строительство ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (2018 год);
строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея (2018 год).
Усиление межсистемных связей (4 объекта: 668 МВА, 1370,68 км), в том числе:
строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с ПС 500 кВ Моздок (2018 год);
строительство ВЛ 330 кВ Ондская - Петрозаводск (2-ая ВЛ) (2020 год);
строительство ВЛ 330 кВ Тихвин –Петрозаводск (2020 год).
Внешнее электроснабжение объектов МГ Сила Сибири (8 объектов: 113,6 км), в том числе:
строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская – Ледяная и Амурская – Новокиевка на ТЭС Сила Сибири (2018, 2019 годы);
строительство ПП 220 кВ Амга, Зея (2019 год) и Нагорный (2020 год).
Присоединение Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) к ОЭС Востока (440 МВА, 757,45 км):
строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя (2018 год).
Развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточного полигона ОАО «РЖД» (20 объектов: 3 204 МВА, 3 540,85 км), в том числе:
строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск–Спасск–Дальневосточная (2020);
строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино – Ванино (2018);
строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 (2019)
Обеспечение внешнего электроснабжения объектов магистрального нефтепровода ВСТО-I, II (7 объектов: 828 МВА, 669 км), в том числе:
  строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь (2021 год);
реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 и ПС 220 кВ НПС-19 (2019 год);
строительство заходов ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ НПС-23, ПС 220 кВ НПС-26 и ПС 220 кВ НПС-32 (2017, 2019 годы)
Схемы выдачи мощности объектов генерации (АЭС, ГЭС, ТЭС и ВИЭ) (8 объектов: 751,54 км, 125 МВА), в том числе:
строительство КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - 2 - Пулковская – Южная (2018);
ВЛ 500 кВ Донская АЭС–Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол (2019);
строительство заходов ВЛ 330 кВ Нальчик–Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС-2 (2018).
Компенсационные мероприятия в ОЭС Северо-Запада при раздельной работе ЕЭС России с ЭС стран Балтии (4 объекта 610,7 км, 1058,8 Мвар), в том числе:
строительство ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская (2018);
строительство ВЛ 330 кВ Псков – Лужская (2018).
Внешнее электроснабжение объектов территорий опережающего развития, в том числе:
ТОР Надеждинский (2018);
ТОР Хабаровск (2018)
ТОР Нефтехимический( 2020)

## Slide 4: услуги, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС»
Предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии по ЕНЭС
Технологическое присоединение потребителей к электрической сети
Управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Инжиниринговые услуги строительства электросетевых объектов «под ключ»
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание
Дополнительные услуги:
Распределение потребителей по отраслям
Услуги связи
Chart: 
| Металлургия | РЖД | Нефтегаз | Химпром | Нефтепроводы | Горнодобыча | Машиностроение | Прочее
Восток | 0.39538 | 0.094337 | 0.082232 | 0.047108 | 0.044266 | 0.028553 | 0.023541 | 0.28459

## Slide 5: Процедура технологического присоединения к электрическим сетям
подача заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи технических условий
заключение договора
выполнение мероприятий со стороны присоединяемого лица и со стороны сетевой организации
получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объекта
осуществление сетевой организацией фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям
фактический прием (подача) напряжения и мощности
составление акта об осуществлении технологического присоединения (содержащего в том числе информацию о границах балансовой принадлежности объектов эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони)
подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование с СО
разработка сетевой организацией проектной документации* согласно ТУ
разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно ТУ
выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией
проверка выполнения заявителем и сетевой организацией ТУ
в т. ч. мероприятия по технологическому присоединению
  Регламентируется:
  Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»
  Правила ТП, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 №861

## Slide 6: Категории клиентов услуги по ТП (по действующим договорам ТП в 2017 году)
Chart: шт.
| Генерирующая компания | Потребители | ДЗО Россети | ТСО
% шт | 0.04 | 0.42 | 0.31 | 0.23
Chart: МВт
| генерирующие компании | потребители | ДЗО Россети | ТСО
МВт | 28 | 37 | 14 | 21
Chart: 
| Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | Раздел B. Добыча полезных ископаемых | Раздел C. Обрабатывающие производства | Раздел F. Строительство | Раздел H. Транспортировка и хранение | Раздел J. Деятельность в области информации и связи | Прочее: разделы E, I, G,P,Q,K,L,M,N,O,R,S,T,U.
Количество%. | 0.095238 | 0.074074 | 0.22222 | 0.058201 | 0.31746 | 0.10053 | 0.13228
Chart: 
| Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | Раздел B. Добыча полезных ископаемых | Раздел C. Обрабатывающие производства | Раздел F. Строительство | Раздел H. Транспортировка и хранение | Раздел J. Деятельность в области информации и связи | Прочее: разделы E, I, G,P,Q,K,L,M,N,O,R,S,T,U.
Мощность,% | 0.28503 | 0.13398 | 0.28181 | 0.020108 | 0.10486 | 2.4531e-05 | 0.17418
2
3
4
5
6
7
1
4
5
7
3
2
6
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 7: Наиболее значимые реализованные проекты ТП крупных потребителей за 2015-2017 год
  ГМК «Норильский Никель», ПС 220 кВ Быстринская с ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Быстринская, 86 МВт, 29.12.2017, Забайкальский край
  ОАО «РЖД», ПС 330 кВ Кингисеппская, 67,68 МВт, 16.05.2017, Ленинградская область.
  Минобороны РФ, Космодром Восточный», 2 этап, ПС 220 кВ ГПП 2*63 МВА, 120,92 МВт, 11.04.2016. Амурская область.
  ПАО «Транснефть»
  ТП к ПС 500 кВ Усть-Кут (I этап – НПС-6), 22,9 МВт, 11.08.2017, Республика Бурятия
  ТП к НПС-18, 18,3 МВт, 21.12.2017,ТП к ПС 220 кВ Тында, 20 МВт, 05.10.2017 Амурская обл.
  ТП к НПС-29, 10,9 МВт, 21.11.2017. Амурская обл.
  ПС 220/35/10 кВ Козьмино, 28,6 МВт, 11.01.2016. Приморский край. 3 этап – перевод на постоянную схемы.
  ПС 110 кВ Дружба, 31 МВт, 22.01.2015.Пензенская область.
  Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент», ТП к ПС 220 кВ Снежная, 96 МВт, 22.06.2017, Тюменская обл.
  ООО «Мега-Мечта», жилая застройка, ТП к ПС 750 кВ Белый-Раст, 4,65 МВт, 13.05.2015. Московская область.
  ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ТП к ПС 220 кВ Заливская, РП 220 кВ «Волгодонская, 86,5 МВт, 30.09.2017. Волгоградская обл., Ростовская обл.
  ПАО «НЛМК»
  - ТП к ПС 500 кВ Калужская, 222,4 МВт, 30.06.2017. Калужская область.
  - ТП к ПС 220 кВ Северная, 100,0 МВт, 31.12.2016, Липецкая область.
  ЗАО «Агрокомплекс Ногинский», РП, ТП 10 кВ к ПС 500 кВ Ногинск, 10 МВт, 08,09.2015. Московская область.
  ООО «Яндекс ДЦ», ПС 110 кВ Яндекс, 56 МВт, 18.03.2015. Рязанская область.
  ПАО «РОСНЕФТЬ»
  ТП КТП 6 кВ Сингапай к ПС 220 кВ Усть-Балык, 1,7 МВт, 23.04.2015. Ханты-Мансийский АО.
  ТП ПС 220 кВ Ванкор к ПС ПС 220 кВ Мангазея, 126,5 МВт, 21.04.2017. Ямало-Ненецкий а.о.
  ТП ПС 220 кВ Звезда к ПС 220 кВ ПС 220 кВ БК-2, 7,8 МВт, 29.08.2016, Приморский край.
  АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ГРП-10 кВ, 59,75 МВт, 12.04.2016. Тюменская область
  ООО «УГМК-Сталь», ТП ПС 220 кВ ТММЗ к ПС 500 кВ Тюмень, 120 МВт, 01.12.2016, Тюменская обл.
  ПАО «ГАЗПРОМ»
  ТП КС «Урдомская» к ПС 220 кВ Архангельская, 2,164 МВт, 15,09.2015. Архангельская область.
  ТП ПС-110 "КНС-1" с ВЛ-110 кВ, 20,5 МВт, 11.08.2016. Ямало-Ненецкий а.о.
  ТП ПС 220 кВ НГХК к ПС 220 кВ Уренгой, 110 МВт, 22.12.2016, Тюменская область

## Slide 8: Особенности процедуры заключения договора об осуществлении ТП (индивидуальный проект)
Заявка
Заключение соглашения о сроках разработки ТУ и ПСД (20 рабочих дней оферта, 10 рабочих дней акцепт)
Исполнение соглашения (разработка ТУ и ПСД до 9 месяцев со дня заключения)
Направление материалов в ФАС, утверждение платы за ТП
Заключение договора ТП (3 рабочих дня со дня утверждения платы оферта, 10 рабочих дней акцепт)
Отказ от заключения или не направление акцепта в течение 30 рабочих дней со дня получения оферты
Отказ заявителя от исполнения соглашения
Аннулирование заявки
Отказ от заключения или не направление акцепта в течение 30 рабочих дней со дня получения оферты
Возмещение расходов на ТУ И ПСД
Фактические (подтвержденные первичными документами)
В размере, учтенном в составе платы за ТП

## Slide 9: Особенности ТП к ЕНЭС
Наличие запрета на присоединение к сетям ФСК путем перераспределения мощности (п.34 Правил ТП)
Риски сетевого комплекса ФСК (ЕНЭС) – заявитель строит электросетевые объекты своими силами, «дробится» сеть, риски снижения управляемости и надежности
Имеются ряд исключений (раздел IV в Правилах ТП). Требуется доработка и уточнение порядка взаимодействия сторон при опосредованном присоединении, учитывая что владелец э/у должен быть присоединен к объектам ЕНЭС до 01.01.2015
Продолжить работу по принятию НПА, направленного на стимулирование отказа от неиспользуемой мощности
Ограничение на прием заявок на ТП ниже 110 кВ к ЕНЭС (кроме исключений: п.8(2) Правил, распоряжение Правительства РФ от 09.08.2016 №1671-р
Отсутствие четких правовых норм взаимодействия сторон при опосредованном ТП

## Slide 10: Ответственность сторон по договорам ТП
№ п/п | Ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и ПТП сроков исполнения своих обязательств | Неустойка | Особенности применения
1. | при нарушении срока осуществления мероприятий по ТП, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей | 0,25 % от указанного общего размера платы за ТП за каждый день просрочки | При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по ТП заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абзацем в) п. 16 Правил ТП за год просрочки
2. | при нарушении установленных срока и порядка направления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы по вине сетевой организации | произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за ТП по договору за каждый день просрочки | Сетевая организация обязана уплатить заявителю неустойку в срок не позднее даты полной оплаты заявителем ТП, предусмотренной договором
Применяется к договорам об осуществлении ТП к электрическим сетям, заключаемым на основании заявок, поданных заявителем после вступления в силу постановления Правительства РФ от 05.10.2016 №999 – 15.10.2016
с 19.09.2016 – 10%
с 27.03.2017 – 9,75%
с 02.05.2017 – 9,25%
с 19.06.2017 – 9%
с 18.09.2017 – 8,5%
с 30.10.2017 – 8,25%
с 18.12.2017 – 7,75%
Размер ключевой ставки ЦБ РФ:

## Slide 11: Ретроспектива и изменения, действующих нормативно - правовых актов, регламентирующих установление размера платы
Введено 7 категорий расходов сетевых организаций, принимаемых ФСТ России к расчету
Количество категорий расходов сетевых организаций, принимаемых к расчету снижено с 7 до 4
Приказ ФСТ от 21.08.2009 г. №201-э/1
Приказ ФСТ от 30.11.2010 г. №365-э/5
Приказ ФСТ от 11.09.2012 г. №209-э/1
Приказ ФАС от 29.08.2017 №1135/17
Для всех категорий потребителей плата за ТП устанавливается «полным рублем» (учитываются все расходы: «последняя миля»+ «развитие сетевой инфраструктуры»)
В состав платы за ТП включается налог на прибыль
  Для всех категорий потребителей плата за ТП устанавливается «полным рублем» (учитываются все расходы: «последняя миля»+ «развитие сетевой инфраструктуры»)
  В состав платы за ТП НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ налог на прибыль
Для конечных потребителей (потребители и ТСО) – включаются только расходы на «последнюю милю»;
Для объектов генерации – «полным рублем»(«последняя миля» + «расходы на развитие существующей сети»);
Для ОАО «ФСК ЕЭС» введена стандартизированная тарифная ставка С1 за кВт заявленной мощности с 2013года для проектов ТП без инвестиций
Порядок расчета размера платы за ТП по индивидуальному проекту.
Порядок расчета размера платы за ТП к электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности не менее 8900 кВт и объектов по производству электрической энергии:
Порядок расчета размера платы за ТП посредством применения стандартизированных тарифных ставок и посредством применения формулы;
Особенности учета запрашиваемой заявителем категории надежности электроснабжения при расчете платы за ТП

## Slide 12: Основные изменения в части платы за ТП (по ставке С1)
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера плат за технологическое присоединение к электрическим сетям»
С 01.01.2013 установлен порядок расчета размера платы за ТП по стандартизированной ставке С1 («рубль за кВт»):
Р=С*N,
где С-цена (руб. без НДС),
N – объем максимальной мощности (кВт)
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Цена (руб. за кВт без НДС) | 27.56 | 27.56 | 28.61 | 25.16 | 23.64
Приказ №914-э от 25.12.2012 на 2013 год
Приказ №1753-э от 30.12.2013 на 2014 год
Приказ №2387-э от 23.12.2014 на 2015 год
Приказ №1377/15 от 31.12.2015 на 2016 год
Приказ №1830/16 от 23.12.2016 на 2017 год
Методическими указаниями ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 с 01.01.2018 введен новый порядок расчета платы за ТП по стандартизированной ставке С1
Расчет ставки платы С1 за 1 присоединение.
Дифференциация платы за ТП на 3 группы:
Ставка платы С1 на 2018 год (руб. без НДС) :
Генерация свыше 5 Мвт - 1 344 483,95
Сети и Потребители свыше 5 МВт - 692 483,95
3. Все заявители менее 5 МВт - 623 694,62
Ставка С1 единая для всех собственников ЕНЭС

## Slide 13: Сравнение заявленной, присоединенной мощности с потребляемой по договорам по передаче электрической энергии за 2011-2017 гг.
ПАО «ФСК ЕЭС» присоединяет потребителей с приростом мощности в среднем 3 ГВт ежегодно, однако по заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии заявленная мощность имеет тенденцию к снижению. Отсутствует ответственность заявителя за заявленную мощность
Мощность по договорам на передачу (заявленная мощность по договорам на передачу)
Мощность по заявкам ТП (прирост)
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Заявленная мощность по договорам на передачу | 90.767 | 90.188 | 91.398 | 90.719 | 87.74 | 88.2 | 87.6
Chart: ГВт
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Мощность по исполненным договорам ТП | 1.964 | 2.628 | 3.303 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 4.7
Мощность по заявкам ТП | 15.18 | 9.818 | 8.349 | 5.412 | 6.7 | 6.7 | 5.9
ГВт
Chart: 
| Центр | Сев.-Запад | Волга | Юг | Урал | Сибирь | Зап. Сибирь | Восток
2015 | 1033.4868 | 1900.5463 | 10916.8661 | 2910.4445 | 1479.6264 | 4999.6425 | 6910.3959 | 27362.309
2016 | 1437.4747 | 9804.8535 | 1354.5385 | 29708.0721 | 8093.3783 | 4899.3532 | 34750.2631 | 23075.265
2017 | 2200.0413 | 3030.6373 | 1248.532 | 1177.7086 | 6416.9043 | 4116.7622 | 7153.0015 | 86153.7629

## Slide 14: Проблемные ВОПРОСЫ, не урегулированные законодательно при ТП к сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
Загрузка существующих трансформаторных мощностей
Введенная трансформаторная мощность за 5 лет 38 589 МВА
Средняя загрузка ПС 27%.
«Бумажная» загрузка трансформаторных мощностей. Отсутствие ответственности заявителей за потребляемую мощность.
Установление платы за ТП «полным рублем» с учетом всех расходов ПАО «ФСК ЕЭС» на реализацию проекта, в т.ч. на реконструкцию.
Определение механизмов перераспределения при отказе от мощности.
Оптимизация требований нормативных документов по выбору номинальных мощностей
Срок реализации ТП 1 год (для ТП объектов генерации и при необходимости выполнения работ в смежной сетевой– 2 года) – для заявок поданных после вступления в силу ПП РФ от 18.04.2018 №463. По инициативе заявителя может быть установлен иной срок, но не более 4 лет
Сроки подготовки и утверждения проектов планировки и проектов межевания территорий (ДПТ) (от 8 месяцев и более)
Сроки разработки и утверждения проектной документации (до 3 лет с момента приема заявки на ТП до получения положительного заключения экспертизы сметной части)
Длительное оформление земельно-правовых отношений, в т.ч. процедуры, связанные с изъятием земельных участков
Необходимость проведения государственной экспертизы ПД для высоких и сверхвысоких классов напряжения для объектов ЕНЭС
Длительное изготовление и сроки поставки оборудования 330 кВ и выше (от 6 месяцев)
Нормативные сроки проектирования и строительства отличаются от сроков, установленных в Правилах ТП
Не сокращать нормативные сроки ТП для осуществления ТП к объектам ЕНЭС
Синхронизировать сроки разработки ДПТ с Правилами ТП
Дифференцировать сроки ТП к объектам ЕНЭС в зависимости от физ. параметров объектов, мощности, напряжения и пр.
Отсутствие процедуры заключения и требований к условиям соглашения о взаимодействии до заключения договора ТП
Не заключение соглашения по вине заявителя «не останавливает» процедуру ТП
Изменения в Правила ТП, обязывающие заявителя заключать Соглашения находятся на рассмотрении в Аппарате Правительства РФ
Отсутствие четких правовых норм взаимодействия сторон при осуществлении опосредованного ТП.
Изменение Правил ТП
Подача заявок на ТП опосредованно присоединенных потребителей напрямую в сетевые компании, с которыми отсутствует граница балансовой принадлежности.

## Slide 15: Законодательные инициативы
9 месяцев для подготовки и направления заявки на установления платы за ТП в ФАС России для установления платы за ТП:
для ФСК недостаточность срока (разработка ТУ и согласование с СО, разработка ТЗ, конкурсные процедуры, разработка ПИР, оформление ДПТ, прохождение экспертизы)
Снижение срока ТП до 1 года (2 года для объектов генерации и при необходимости выполнения работ в смежной сетевой) для заявок, поступивших после вступления в силу ПП от 18.04.2018 №463 (инициатива Минэнерго РФ).
ФСК против сокращения сроков ТП к объектам ЕНЭС. Альтернатива – дифференцированные сроки ТП (соответствующие предложения ФСК направляла)
Продление срока направления заявки в ФАС России с 9 до 15 месяцев (инициатива ФСК. Проект ПП РФ о внесении изменений в Правила ТП внесен в Аппарат Правительства РФ 12.04.2018)
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Пути Решения
Срок ТП 4 года:
заявителя не устраивает – долго

## Slide 16
Спасибо за внимание
Юридический адрес и адрес для почтовой отправки корреспонденции:
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Телефоны:
Единый информационный центр: 8-800-200-18-81
Для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33
Факс: +7 (495) 710-96-55
Адрес в сети интернет: http://www.fsk-ees.ru/consumers/
Е-mail: info@fsk-ees.ru