## Slide 1
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов при проведении ремонтных работ
Докладчик: Заместитель начальника ПОЭМГ и ГРС Тутынин Д.В.
Notes: Комментарии к слайду ...
1

## Slide 2
Газораспределительные станции
145 объектов системы газораспределения, в том числе:
газораспределительные станции – 130 единиц;
БСН, ГРП, ПЗРГ (ПРГ, УЗРГ) – 15 единиц.

## Slide 3
Распределение объектов ГРС по срокам эксплуатации
Chart: 
| Коррозия | Дефекты геометрии | Дефекты сварного шва | Технологические дефекты
 | 0.42 | 0.41 | 0.12 | 0.05
более 30 лет
от 21 до 30 лет
менее 10 лет
от 11 до 20 лет
61 ед.
60 ед.
17 ед.
7 ед.
3
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.

## Slide 4
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
ГРС, ед. | 12 | 13 | 21 | 17 | 12
ЗиС, ед. | 6 | 2 | 3 | 3 | 3
Затраты, млн. руб. | 331.9 | 408.6 | 738.7 | 646.1 | 451
Программа капитального ремонта ГРС на 2016-2020 гг.
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
.
4

## Slide 5
Объекты ГРС оснащенные современными
блоками заводской готовности
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
5

## Slide 6
Комплексный капитальный ремонт ГРС
на 2016 -2020 гг.
Chart: 
| 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Всего ремонт, ед. | 7 | 4 | 4 | 4 | 5
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
6

## Slide 7
Замена подогревателей газа огневого типа на
подогреватели газа с промежуточным теплоносителем
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
7

## Slide 8
Капитальный ремонт
подогревателей газа на 2016-2020 гг.
Chart: 
| 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Всего ремонт, ед. | 9 | 7 | 12 | 10 | 12
в том числе хозспособом, ед. | 3 | 3 | 7 | 5 | 8
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
8

## Slide 9
Проведение капитального ремонта систем одоризации с установкой автоматических одоризаторов газа
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
9

## Slide 10
Капитальный ремонт
одоризаторов газа на 2016-2020 гг.
Chart: 
| 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Всего ремонт, ед. | 13 | 8 | 20 | 16 | 7
в том числе хозспособом, ед. | 6 | 6 | 14 | 13 | 2
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
10

## Slide 11
Проект целевой комплексной программы реконструкции
ГРС в регионе присутствия Общества на 2013-2018 гг.
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
11

## Slide 12
ГРС с превышением проектной производительности
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
12
11 ГРС в период пиковых нагрузок эксплуатируются на
пределе или с превышением проектной производительности.

## Slide 13
Объекты реконструкции и строительства
В 2017-2020 гг. в Самарской и Ульяновской области планируется реконструкция и строительство 5 ГРС:
ГРС-52 с. Крестово Городище
Объект: «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области»
Объект «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»
Объект: «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Подстёпки муниципального района Ставропольский Самарской области»
Объект: «Подключение газораспределительной станции ОАО «НК Роснефть» к газотранспортной системе ПАО «Газпром» в Волжском районе Самарской области»
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
13

## Slide 14
Выполнение работ комплексными бригадами ЛПУМГ
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
14

## Slide 15
Замена котельного оборудования, установленного в системах отопления ГРС
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
15

## Slide 16
Замена котельного оборудования в ДО и ГРС
В период 2012 -2017 гг.
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Всего ремонт, ед. | 18 | 7 | 20 | 23 | 36 | 38
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
16

## Slide 17
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
Подогреватель газа ГПМ-ПТПГ-100
(УЗРГ Большие Ключищи, Ульяновское ЛПУМГ)
17
www.gazprommash.ru

## Slide 18
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
18
Пилот-ограничитель
Диск-диафрагма
Регулятор давления газа Tartarini FL/150-SR с калиброванным диском-диафрагмой
(УЗРГ Большие Ключищи, Ульяновское ЛПУМГ)

## Slide 19
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
Мобильный узел подачи газа ГПМ-МУПГ
(ГРС-117 с. Кошки, Ульяновское ЛПУМГ)
19

## Slide 20
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
Автоматические одоризационные установки БОЭ
20

## Slide 21
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
Регулятор давления газа с теплогенератором РДУ-Т
(ГРС-90 Новый Ризадей, Сызранское ЛПУМГ)
21
Регулятор давления газа РДУ
Регулятор давления газа РДУ-Т
Теплогенератор
Принцип работы теплогенератора

## Slide 22
Применение современного оборудования и материалов
при проведении ремонтных работ на объектах ГРС
Акустическая изоляция K-FLEX K-FONIK
(ГРС-64 г. Нефтегорск, ГРС-2 Петра Дубрава Средневолжское ЛПУМГ)
22

## Slide 23
Основные задачи, решаемые при реализации
Программ по ремонту ГРС
повышение надежности газоснабжения потребителей, безопасности объектов ГРС
обеспечение экономии газа за счет замены негерметичной ТПА, регуляторов, сокращение объемов ремонтных и регламентных работ, проводимых со стравливанием газа из коммуникаций
обеспечение снижения эксплуатационных расходов
поднятие престижа ООО «Газпром трансгаз Самара» и ПАО «Газпром» за счет улучшения внешнего вида объектов, приведения его в соответствие корпоративным требованиям
Выполнение основных производственных программ ГРС в 2016 году. Задачи на 2017-2020 гг. Применение современного оборудования и материалов.
.
23

## Slide 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Заместитель начальника ПОЭМГиГРС
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Тутынин Дмитрий Валерьевич
d.tutynin@samaratransgaz.gazprom.ru
(846) 212-38-88, (756) 22-442
Notes: Комментарии к слайду ...
24