## Slide 1
Соблюдение газотранспортными обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов по результатам проверок ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора в 2017 году. Работы по устранению нарушений охранных зон и минимальных расстояний до трубопроводов. Проблемные вопросы
Заместитель генерального директора – начальник Технической инспекции
Докутович Алексей Борисович
г. Самара
16 мая 2018 года

## Slide 2
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Департамент Ситуационный центр Председатель Правления ПАО «Газпром»
Заместитель Председателя Правления
(курирующий ОТиПБ)
Комиссия по производственной безопасности ПАО «Газпром»
Блок управления ГО и ЧС
(штаб)
Управление 328
Блок управления производством
Департамент 308
Департамент 307
Управление 307/10
Департамент 310
Департамент 333
Департамент 338
Департамент 614
Департамент 121
Департамент 123
Производственный блок
Газодобывающие общества
Газпром ПХГ
Газотранспортные общества
Газпром энерго
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Газпром газнадзор
Газпром газобезопасность
Газпром ВНИИГАЗ
Газоперерабатывающие общества
Департамент 816
Департамент 202
СКЗ
Газпром межрегионгаз
Газпром газомоторное топливо
Газпром инвест
Газпром центрремонт
Газпром проектирование
Департамент 715
Департамент 730
Место и роль ООО «Газпром газнадзор» в Группе Газпром

## Slide 3
ООО «Газпром газнадзор» осуществляет корпоративный контроль за соблюдением требований промышленной, энергетической безопасности, обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения от присоединительного фланца шлейфа скважины к фонтанной арматуре, соблюдением требований природоохранного законодательства в дочерних обществах ПАО «Газпром», соблюдением требований норм и правил при строительстве, ремонте и реконструкции опасных производственных объектов
ООО «Газпром газобезопасность» профессиональное аварийно-спасательное формирование ПАО «Газпром», включенное в перечень сил постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляет оперативное руководство и организацию работ по охране труда и инженерно-техническими мероприятиями по укреплению противопожарной защиты в дочерних обществах ПАО «Газпром»
Инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром»

## Slide 4
Протяжённость линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром»
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
Магистральные газопроводы | 4145.49 | 4520.8 | 3236.71 | 5341.78 | 622.26 | 13294.34 | 8161.16 | 2877.24 | 7774.6 | 5179.92 | 4883.5 | 5528.3 | 6135.98 | 2879.47 | 12964.58 | 8851.65 | 26961.58
Газопроводы-отводы | 3449.6 | 4319.26 | 2550.66 | 3121.94 | 969.4 | 7991.74 | 5064.97 | 1562.69 | 3075.1 | 1969.53 | 3375.27 | 1476.7 | 1523.31 | 1837.44 | 2223.72 | 1754.69 | 831.69

## Slide 5
Распределение опасных производственных объектов линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» по классам опасности
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
I класс | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 17 | 16 | 7 | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 8 | 14 | 12 | 26
II класс | 32 | 1 | 2 | 1
III класс | 17 | 4
IV класс | 1

## Slide 6
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
Газпром газнадзор | 253 | 220 | 189 | 242 | 25 | 631 | 216 | 231 | 171 | 83 | 200 | 148 | 222 | 136 | 106 | 233 | 1004
Ростехнадзор | 49 | 117 | 69 | 89 | 14 | 224 | 50 | 63 | 101 | 32 | 26 | 33 | 24 | 26 | 64 | 188 | 147
Количество выявленных ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором нарушений на
линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов
газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром»

## Slide 7
Проверки ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных дочерних обществ
ПАО «Газпром» за 2017 год . в области промышленной безопасности
302 проверки
Выявлено
1316 нарушений
Устранено
614 нарушений
52,8%
Ростехнадзор
639 проверок
Выявлено
4310 нарушений
Устранено
3860 нарушений
89,6%
Газпром газнадзор
Устраняемость
нарушений

## Slide 8
№ п/п | Основные Типовые нарушения | Выявлено Ростехнадзором в 2017 году | Выявлено ООО «Газпром газнадзор» в 2017 году
1 | Оформление лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в установленном порядке | 0 | 0
2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, при регистрации опасных производственных объектов | 9 | 0
3 | Не разработана вновь (уточнена) декларация ПБ ОПО | 6 | 0
4 | Ведение производственной документации | 148 | 923
5 | Эксплуатация технических устройств зданий, сооружений, без продления срока службы, не выполнение мероприятий, указанные в заключении экспертизы ПБ | 57 | 105
6 | Отсутствие либо не качественное оформление технологических регламентов по эксплуатации ОПО | 15 | 34
7 | Замечания по оформлению и согласованию ПЛА | 14 | 12
8 | Отсутствие проектной документации, паспортов на технологическое оборудование | 5 | 29
9 | Внесение изменений в технологическое оборудование без оформления проектных решений | 8 | 9
10 | Замечания по аттестации персонала | 4 | 5
11 | Неудовлетворительная организация производственного контроля на предприятии | 9 | 21
12 | Нарушения содержания охранных зон (наличие ДКР и т.д.) | 141 | 446
Типовые нарушения Ростехнадзора (в сравнении с ООО «Газпром газнадзор») выявленные на объектах линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных дочерних обществ
ПАО «Газпром» в 2017 году

## Slide 9
Chart: 
| Разрешительная документация | Нарушения при ведении производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты, приказы и др) | Обучение, аттестация персонала и соблюдение порядка допуска к самостоятельной работе | Содержание территорий, зданий и оборудования | Техническое обслуживание и текущий ремонт | Нарушение содержания охранных зон и зон минимальных расстояний | Оформление информационными знаками и знаками безопасности | Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования | Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности | Вопрос формирования, содержания и пополнения аварийного запаса | Нарушения требований по оснащенности и укомплектованности служб и подразделений | Утечки газа на кранах линейной части МГ | Экспертиза промышленной безопасности | Частичное отсутствие или срабатывание периметральной охранной сигнализации объектов МГ | Прочие
Газпром газнадзор | 20 | 941 | 5 | 889 | 726 | 446 | 716 | 203 | 43 | 93 | 7 | 49 | 94 | 5 | 73
Ростехнадзор | 25 | 217 | 4 | 242 | 254 | 141 | 261 | 75 | 4 | 4 | 1 | 11 | 57 | 0 | 20
Распределение по видам нарушений, выявленных ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором на линейной части магистральных газопроводов и газопроводов газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2017 году

## Slide 10
Приведённый показатель выявляемости нарушений на один ОПО
по газотранспортным дочерним обществам ПАО «Газпром» за 2017 год
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
Газпром газнадзор | 4.1475 | 16.9231 | 14.5385 | 22 | 5 | 37.1176 | 13.5 | 28.875 | 13.1538 | 7.5455 | 15.3846 | 10.5714 | 11.1 | 15.1111 | 7.5714 | 19.4167 | 38.6154
Ростехнадзор | 0.80328 | 9 | 5.3077 | 8.0909 | 2.8 | 13.1765 | 3.125 | 7.875 | 7.7692 | 2.9091 | 2 | 2.3571 | 1.2 | 2.8889 | 4.5714 | 15.6667 | 5.6538

## Slide 11
Устраняемость нарушений, выявленных
при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в 2017 году
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
Газпром газнадзор | 91.6996 | 95.9091 | 52.9101 | 79.7521 | 100 | 82.4089 | 84.7222 | 98.7013 | 90.0585 | 92.7711 | 99.5 | 93.2432 | 76.1261 | 100 | 98.1132 | 96.5665 | 96.2151
Ростехнадзор | 100 | 4.2735 | 62.3188 | 33.7079 | 100 | 5.3571 | 36 | 100 | 44.5545 | 71.875 | 96.1538 | 84.8485 | 62.5 | 100 | 39.0625 | 86.7021 | 75.5102

## Slide 12
Аварийность на газовых объектах ПАО «Газпром»
за период 2015 -2017 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ В ГОД
| 2015 | 2016 | 2017
Аварии | 12 | 9 | 5
Инциденты | 49 | 22 | 21
Отказы на ЛЧ МГ | 19 | 9 | 10

## Slide 13
Статистика отказов на объектах линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2015 -2017 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ В ГОД
| 2015 | 2016 | 2017
Аварии | 8 | 6 | 3
Инциденты | 11 | 3 | 7
Приведённый показатель отказов на ЛЧ МГ | 0.11147 | 0.052799 | 0.058666

## Slide 14
Статистика нарушений охранных зон и минимальных расстояний на линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2016 -2017 гг.
Дочернее общество | Количество нарушений МР на 01.01.2017 | Количество нарушений ОЗ на 01.01.2017 | Количество нарушений МР на 01.01.2018 | Количество нарушений ОЗ на 01.01.2018
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 1 | 0 | 10 | 1
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 66 | 6 | 69 | 7
ООО «Газпром трансгаз Казань» | 2 | 3 | 107 | 10
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 70 | 11 | 86 | 16
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» | 631 | 33 | 771 | 46
ООО «Газпром трансгаз Москва» | 387 | 93 | 962 | 238
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 30 | 8 | 28 | 6
ООО «Газпром трансгаз Самара» | 19 | 6 | 20 | 5
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 496 | 37 | 496 | 36
ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2 | 12 | 4
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | 54 | 8 | 84 | 24
ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 6 | 0 | 13 | 0
ООО «Газпром трансгаз Томск» | 1 | 0 | 13 | 0
ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 1 | 1 | 8 | 1
ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 3 | 2 | 3 | 2
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 9 | 2 | 8 | 2
ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 5 | 0 | 8 | 0

## Slide 15
Приведённый показатель нарушений охранных зон и минимальных расстояний на линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2016 -2017 гг.
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
2016 | 0.013166 | 0.81447 | 0.086395 | 0.95703 | 41.7175 | 2.255 | 0.28731 | 0.56307 | 4.9126 | 0.027974 | 0.75072 | 0.085653 | 0.013056 | 0.042401 | 0.03292 | 0.10371 | 0.01799
2017 | 0.14483 | 0.85972 | 2.0216 | 1.2051 | 51.3301 | 5.6375 | 0.25707 | 0.56307 | 4.9034 | 0.22379 | 1.3077 | 0.18558 | 0.16973 | 0.1908 | 0.03292 | 0.094283 | 0.028784

## Slide 16
Итоги контроля качества диагностических работ на объектах газотранспортных обществ
ПАО «Газпром» за 2017 год
 | Газотранспортные общества | Подрядные организации | ИТЦ ДО
Кол-во выданных актов | 42 | 194 | 37
Кол-во выявленных несоответствий | 130 | 664 | 85
Распределение 130 несоответствий, допущенных эксплуатирующими подразделениями
Chart: 
| ООО "ГТ Югорск" | ООО "ГТ Ухта" | ООО "ГТ Москва" | ООО "ГТ Н. Новгород" | ООО "ГТ Екатеринбург" | ООО "ГТ Казань" | ООО "ГТ С-Петербург" | Среднее по ПАО "Газпром"
Кол-во нарушений | 50 | 23 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 18.6
Приведенный показатель | 5.1 | 2.0909 | 2 | 2.3333 | 1.25 | 1.5 | 1 | 3.1

## Slide 17
Итоги контроля качества диагностических работ на объектах газотранспортных обществ
ПАО «Газпром» за 2017 год
Основные несоответствия со стороны эксплуатации:
не проведение регламентных диагностических обследований, эксплуатация сооружений без наличия экспертизы промышленной безопасности;
эксплуатация сооружений без выполнения рекомендаций диагностической организации;
нарушения при оформления допускных документов на привлекаемых к работам диагностических организаций;
не оформление опросных листов на диагностируемые участки газопроводов, актов готовности газопровода к пропуску ВИП;
нарушения при заполнении формуляров в части внесения сведений о проведенных ранее обследованиях

## Slide 18
Итоги контроля качества диагностических работ на объектах газотранспортных обществ
ПАО «Газпром» за 2017 год
Распределение по видам несоответствий, зафиксированных у ИТЦ дочерних обществ ПАО «Газпром»
Chart: 
| Нарушения, связанные с отсутствием или не своевременным оформлением разрешительных документов | Нарушения технологии проведения диагностических работ | Нарушения при ведении и оформлении исполнительно-технической и отчетной документации
 | 13 | 13 | 59
Chart: 
| ИТЦ ООО "ГТ Казань" | ИТЦ ООО "ГТ Н. Новгород" | ИТЦ ООО "ГТ Самара" | ИТЦ ООО "ГТ С-Петербург" | ИТЦ ООО "ГТ Саратов" | ИТЦ ООО "ГТ Ухта" | ИТЦ ООО "ГТ Чайковский" | Среднее по ПАО "Газпром"
Кол-во нарушений | 18 | 23 | 9 | 7 | 12 | 2 | 14 | 12.1429
Приведенный показатель | 2.25 | 4.6 | 3 | 2.3333 | 2 | 2 | 1.2727 | 2.2973

## Slide 19
Предложения в проект протокола совещания
ПАО «Газпром» совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках заключенного соглашения о взаимодействии рассмотреть вопрос о представлении разъяснений по классификации и регистрации опасных производственных объектов
Провести ревизию деклараций промышленной безопасности ОПО на предмет их соответствия фактическому состоянию объекта
Обратить внимание на работу комиссий на всех уровнях административно-производственного контроля, исполнение корректирующих мероприятий по результатам АПК, качество представления экспертных заключений по промышленной безопасности, ведение технической документации
Разработать типовой технологический регламент по эксплуатации опасных производственных объектов с учетом технологической специфики и замечаний, выданных Газпром газнадзор и Ростехнадзором
В соответствии с п.5.27, п.5.29 «Временного порядка осуществления корпоративного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в дочерних обществах и организациях Группы Газпром» разрабатывать и представлять в ООО «Газпром газнадзор» «Планы мероприятий по устранению несоответствий» с указанием причин невыполнения требований промышленной безопасности
Сохранить существующий порядок оформления результатов контрольных мероприятий (выдача актов обследования) с установлением сроков устранения несоответствий
Газотранспортным обществам ПАО «Газпром»

## Slide 20
Спасибо за внимание!