## Slide 1
везде, где нужна безопасность
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
к вопросу проведения
комплексных эпб опо
ПАО «ГАЗПРОМ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2-4 Октября 2017

## Slide 2
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 10
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 7
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 7
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 0
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 4
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 5
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 2
Chart: 
| Апрель
Регион 1 | 5
Газотурбинная
установка
Центробежный
нагнетатель
Технологическая/
цеховая труба
Дымовая
труба
Фундамент
Укрытие
Маслосистема
Запорно-регулирующая
арматура
назначенный
ресурс
определяется по ресурсу устройства с наименьшим сроком
описание проблематики
1
1
1

## Slide 3
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
Подходы
По размещению.
По видам оборудования.
По нормируемому сроку безопасной эксплуатации.
По функциональному назначению оборудования или сооружения.
формирование «комплекса»
1

## Slide 4
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
формирование «комплекса»
Принципы
Деление ОПО на отдельные блоки по функциональному признаку.
Анализ оборудования, входящего в комплекс по принципу Парето (20/80), выявление оборудования с максимальной ценой владения.
Локализация (Выявление) «слабого звена».
Оценка функционирования комплекса.
Оценка негативного взаимного влияния ТУ на другие
Шаблонезирование разделения ОПО при ЭПБ

## Slide 5
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
ГТУ
ЦБН
ТПО
Вал
Лопатка
Соединения
Хомут
Опора
Хомут
Опора
Хомут
Опора
Фундамент
Фундамент
Опора
Опора
Опора
Опора
Опора
Неисправный подшипник
Непроектные нагрузки
Трещины, разрушения, нарушение сплошности
условные обозначения:
оценка взаимного влияния
Определение срока безопасной эксплуатации на «комплекс»
При отсутствии систем контроля технического состояния
При наличии систем мониторинга и диагностики

## Slide 6
4%
2%
5%
7%
14%
68%
Статистика отказов оборудования
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
89% не имеют никакой взаимосвязи с возрастом оборудования.
Только 6% имеют повышенный рост отказов с "возрастом" оборудования.
Только 11% отказов связаны с "возрастом" оборудования.
14% - хаотичные виды отказов на всем периоде эксплуатации.
68% всех отказов возникают на ранней стадии.
Время эксплуатации
Статистика отказов оборудование

## Slide 7
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
Технический Аудит
Цель Аудита
Достоверная идентификация технических устройств, применяемых на ОПО;
Разработка мероприятий по повышению уровня ПБ ОПО.
Состав аудита
Ранжирование ТУ и ЗиС по степени риска;
Формирование перечня ТУ и ЗиС, не требующих ЭПБ; Обоснованное формирование комплексов ЭПБ.
Результат
Предложения по оптимизации затрат;
Дорожная карта по реализации мероприятий;
Предложения по внедрению системы риск-менеджмента на ОПО.

## Slide 8
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
Ранжирование ТУ и ЗиС по степени риска
Анализ критичности
Определить общие системы
Определить критичные системы
Определить факторы выбора
Оценка
систем
Определить первые системы для анализа
Разработать приоритетный список систем для анализа
Разработать план анализа
Определить ресурсы анализа
Определить показатели эффективности анализа

## Slide 9
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
матрица рисков
Последствия |  |  |  |  |  | Частота возникновения *** |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Маловероятный | Незначительный | Возможный | Вероятный
Уровень | Люди | Активы Операционные потери * | Окружающая среда | Репутация | Ущерб активам ** | более 10 лет | 2 года -10 лет | б месяцев - 2 года | 1 месяц - 6 месяцев
 |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,2 | 1 | 5
1 | Без последствий для здоровья | Без ущерба, до 100 тыс. руб. | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Ущерб активам до 100 тыс. руб. | 0,09 | 0,2 | 1 | 5
10 | Незначительная травма/ ущерб здоровью | Незначительный ущерб, 100 тыс. руб. • 1 млн. руб. | Небольшое воздействие | Небольшое воздействие | Ущерб активам, 100 тыс. руб. -1 млн. руб. | 0,9 | 2 | 10 | 50
100 | Лёгкая травма/ущерб здоровью | Небольшой ущерб, 1млн. руб. - 50 млн. руб | Локальное воздействие | Региональное влияние | Ущерб активам, 1 млн. руб. - 50 млн. руб | 9 | 20 | 100 | 500
500 | Серьёзная травма/НППТ | Локальный ущерб, 50 млн. руб. - 500 млн. руб | Серьёзное воздействие | Национальное влияние | Ущерб активам, 50 млн. руб. - 500млн. руб | 45 | 100 | 500 | 2500
1000 | Множественный НППТ или смертельный случай | Крупный ущерб, 500 млн. руб. и выше | Масштабное (катастрофическое) воздействие | Международное влияние | Ущерб активам свыше 500 млн. руб. | 90 | 200 | 1000 | 5000
* Производственные потери (упущенная выгода от простоя) + расходы на ремонт (восстановимое повреждение) + затраты на запуск
** Невосстановимое повреждение оборудования и прочего имущества, которое может оказаться в зоне поражения в случае инцидента.
*** Частота того, что за период (год) эксплуатации актива (оборудования ) в принципе могут произойти перечисленные последствия. Каждое последствие оценивается по этой частоте. Частота включает в себя уже и вероятность последствия, как например отказ и вероятность самого последствия. Частота оценивается по накопленной статистике и/или экспертно.

## Slide 10
Разпознать

## Slide 11
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
Разпознать
Разпознать
дополненная реальность
1 – Бакинский завод
2 – Воронежский завод
ИЛИ
Заводская табличка
Не распознано!
Введите вручную
Бакинский завод
Заводской № 1235671Р3
Заводская табличка
1235671Р3
Разпознать
Паспорт отсутствует в БД
Связать с паспортом?

## Slide 12
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
дополненная реальность
Бакинский завод
Заводской № 1235671Р3
Разпознать
Паспорт отсутствует в БД
Схема точек

## Slide 13
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1
Из ведомственных нормативных документов исключить требования о назначении срока безопасной эксплуатации
Организовать проведение технического аудита ОПО с целью выявления оборудования, зданий и сооружений, экспертиза которых не требуется либо нецелесообразна
В рамках проведения технического аудита создать методологию ранжирования оборудования, основывающуюся на разработке матриц рисков
Определить объект для реализации пилотной работы по внедрению методологии риск-менеджмента
2
3
4

## Slide 14
благодарю за внимание!
ГАЗТЕХЭКСПЕРТ
везде, где нужна безопасность