## Slide 1: ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСТС «ИНФОТЕХ».
Докладчик:
Руководитель ПГ Э КС, АГНКС, ГРС
Османов Рашид Малутдинович

## Slide 2: ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Общие сведения о ГРС, эксплуатируемых Обществом
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» эксплуатирует 107 газораспределительных станций производительностью от 1 тыс. м3/ч до 50 тыс. м3/ч, из них в собственности:
- ПАО «Газпром» – 97 ГРС;
- ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 6 ГРС;
- сторонних организаций – 4 ГРС.
Chart: 
| До 25 % лет - 35 ГРС (4%) | 25 -50 % - 26 ГРС (34%) | 50 - 75 % - 27 ГРС (35%) | 50 - 75 % - 16 ГРС (35%) | Более 100 - 3 ГРС (35%)
Продажи | 35 | 26 | 27 | 16 | 3
Среднезимняя загруженность ГРС

## Slide 3: ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Сведения о пиковой загруженности ГРС
В соответствии с данными ИСТС «Инфотех» по итогам работы в осенне-зимний период 2015-2016 гг. максимальная пиковая загрузка 24 ГРС достигла и превысила 100 %.

## Slide 4: ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Формула расчета пиковой загрузки ГРС:
Расчет загруженности ГРС в ИСТ «Инфотех»

## Slide 5
Сведения о производительности ГРС

## Slide 6
Расчет производительности ГРС
Формула расчета пропускной способности ГРС:

## Slide 7: ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Предложения по внесению изменений в ИСТС «Инфотех»
Предложения по внесению изменений в ИСТС «Инфотех»:
- изменить наименование параметра Qпроект с «Максимальная проектная производительность ГРС» на «Проектная производительность ГРС»;
- дополнить АРМ ГРС параметром фактического выходного давления ГРС;
- дополнить АРМ ГРС возможностью автоматического пересчета производительности ГРС по заданным формулам либо по внесенным диаграммам производительности.

## Slide 8
Спасибо за внимание
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»