## Slide 1
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации компрессорных станций в 2018 году
Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ по эксплуатации компрессорных станций
ПАО «Газпром» за 2018 год, основные проблемные вопросы, положительный опыт
НЕМЧИН Юрий Вадимович
начальник Управления «Аналитический центр»
г. Москва
декабрь 2018

## Slide 2
Распределение несоответствий, выявленных в 2018 году при контроле за эксплуатацией объектов ЕСГ ПАО «Газпром» по состоянию на 01.12.2018
Chart: 
| ЛЧ МГ | КС | Добыча | ПХГ | Переработка
 | 11918 | 2320 | 2020 | 441 | 562
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
ЛЧ МГ | 10064 | 8274 | 7696 | 10339 | 11918
КС | 2796 | 2325 | 2073 | 2456 | 2320
добыча | 3075 | 2500 | 3430 | 2266 | 220
ПХГ | 538 | 433 | 396 | 450 | 441
Переработка | 227 | 230 | 186 | 593 | 562

## Slide 3
Распределение выявленных несоответствий по структуре эксплуатируемых объектов компрессорных станций в 2018 году
Chart: 
| Цеха КС (ГПА) | Технологические трубопроводы с ТПА | Узлы подключения КС | УПТИГ | Установки очистки газа (СВД) | АВО | Насосные станции ДЭГ и метанола, склады ГСМ | Емкости конденсата | АП здания и сооружения | Прочие (молниезащита, дороги, проезды и т.д.)
 | 343 | 227 | 292 | 168 | 132 | 110 | 70 | 46 | 116 | 47

## Slide 4
Сравнительный анализ выявленных несоответствий за 2017-2018 гг. по видам несоответствий
Вид несоответствия в части | 2017 год | 2018 год
Обучение, аттестация персонала и соблюдение порядка допуска к самостоятельной работе | 0,15% | 0,13%
Проведение экспертизы промышленной безопасности | 3,10% | 3,77%
Проектная, эксплуатационная документация | 26,65% | 22,88%
Эксплуатация зданий, сооружений, ТУ, ведение технологического процесса | 64,97% | 67,02%
Содержание территорий, зданий и оборудования | 25,18% | 24,99%
Техническое обслуживание и текущий ремонт | 18,73% | 23,78%
Оформление информационными знаками и знаками безопасности | 12,23% | 8,75%
Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия надземной части газопроводов и оборудования | 6,04% | 7,22%
Нарушения в охранных зонах | 0,20% | 0,00%
По содержанию ОЗ (наличие деревьев, ДКР) | 0,36% | 0,22%
Утечки газа на кранах линейной части МГ и КЦ | 2,23% | 2,06%
Соблюдение требований ОТ и ПБ | 3,05% | 3,72%
Нарушения требований по оснащенности и укомплектованности служб и подразделений | 0,20% | 0,27%
Прочие | 1,88% | 2,20%

## Slide 5
Сведения о выявленных несоответствиях за 11 мес. 2018 года по дочерним обществам ПАО «Газпром»
Абсолютный показатель
Приведенный показатель
Ср – 3,34
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Н. Новгород | ГТ Самара | ГТ С-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск
 | 79.7468 | 85.8974 | 68.9655 | 81.0811 | 100 | 30 | 74.5455 | 91.5888 | 75 | 80.8219 | 73.9726 | 68.9076 | 95.2381 | 100 | 67.4286 | 87.7193 | 84.6244
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Н. Новгород | ГТ Самара | ГТ С-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск
 | 2.7241 | 4.3333 | 4.1429 | 2.6429 | 0.5 | 4.5833 | 2.037 | 6.2941 | 1.5 | 2.5172 | 3.8421 | 2.9024 | 2.3333 | 6.7273 | 2.0588 | 3.7377 | 3.8552
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Н. Новгород | ГТ Самара | ГТ С-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск
 | 79 | 78 | 29 | 37 | 1 | 220 | 110 | 107 | 48 | 73 | 73 | 119 | 21 | 74 | 175 | 228 | 852
%
У
С
Т
Р
А
Н
Е
Н
И
Я

## Slide 6
Сведения о проверка Ростехнадзора на КС дочерних обществ ПАО «Газпром»
Вид несоответствия в части | ГТ Екатеринбург | ГТ Москва | ГТ Н. Новгород | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Чайковский | Итого
Лицензирование ОПО |  |  | 1 |  |  | 1
Идентификация и регистрация ОПО | 2 |  |  |  |  | 2
Экспертиза промышленной безопасности | 1 |  |  | 1 |  | 2
Правоустанавливающая документация | 1 |  | 1 |  |  | 2
Проектная, эксплуатационная документация | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12
Технологический регламент | 3 |  |  |  |  | 3
Нарушения в ведении исполнительной, производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты, приказы и т.д.) |  | 7 |  |  | 2 | 9
Эксплуатация зданий, сооружений, ТУ, ведение технологического процесса | 30 | 11 | 3 | 0 | 9 | 53
Оформление информационными знаками и знаками безопасности | 1 | 3 | 1 |  |  | 5
Содержание территорий, зданий и оборудования | 9 | 2 |  |  |  | 11
Техническое обслуживание и текущий ремонт | 4 | 3 | 2 |  | 9 | 18
Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования | 16 | 3 |  |  |  | 19
Всего | 37 | 18 | 5 | 1 | 11 | 72

## Slide 7
Сведения о контроле за качеством диагностических работ, проведенных на объектах компрессорных станций за 11 мес. 2018 года
55
Проверок ДООКС и КРТТ
146
Несоответствий
Chart: 
| ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "ЭНТЭ" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ООО "СТРАТЕГИЯ НК" | АО "Газпром оргэнергогаз" | ООО "ДИАТЭК" | ООО ИКЦ "ИНЖТЕХКРАН" | ООО "ГАЗПРОЕКТ-ДКР" | ООО "ИНТЕРКОР РУС" | ООО "МОНОЛИТ-СПБ"
 | 64 | 17 | 15 | 13 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
Приведенный
Абсолютный
Chart: 
| ГТ Краснодар | ГТ Казань | ГТ Москва | ГТ Саратов | ГТ Ухта | ГТ Волгоград | ГТ Югорск | ГТ Самара | Газпром ПХГ | ГТ Ставрополь | ГТ Н.Новгород
 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.3125 | 3.5 | 3.5 | 3.6667 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.75
Chart: 
| ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "ЭНТЭ" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ООО "СТРАТЕГИЯ НК" | АО "Газпром оргэнергогаз" | ООО "ДИАТЭК" | ООО ИКЦ "ИНЖТЕХКРАН" | ООО "ГАЗПРОЕКТ-ДКР" | ООО "ИНТЕРКОР РУС" | ООО "МОНОЛИТ-СПБ"
 | 2.9091 | 5.6667 | 5 | 4.3333 | 3.3333 | 2.75 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1

## Slide 8
Распределение несоответствий, выявленных у диагностических организаций по видам (на 01.12.2018)
Chart: 
| Разрешительная и допускная документация | Нарушения требований по оснащенности и укомплектованности бригад и подразделений | Нарушения, связанные с поверкой и аттестацией применяемого оборудование | Нарушения при ведении исполнительной и технической документации | Нарушения технологии проведения диагностических работ | Обучение, аттестация персонала | Нарушения отчетной документации | Прочие
 | 7 | 34 | 17 | 57 | 14 | 3 | 12 | 2
Notes: Как видно на слайде представлено распределение по типам выявленных нарушений
В 2018 году
40 % - нарушения при ведении исполнительной и технической документации
23 % - нарушения требований по оснащенности и укомплектованности бригад и подразделений
12 % - нарушения, связанные с поверкой и аттестацией применяемого диагностического оборудования
10 % - нарушения технологии проведения работ
8 % - нарушения при оформлении отчетной документации
4 % - разрешительная и допускная документация
1 % - обучение и аттестация
Наиболее часто встречающиеся нарушения (системные):
нарушения при ведении исполнительной и технической документации:
Отсутствие журналов регистрации результатов неразрушающего контроля,
Отсутствие технологических карт по проведению НК
нарушения требований по оснащенности и укомплектованности бригад и подразделений:
- применяемое оборудование не соответствует заявленному ранее в допуске
Отсутствует оборудование необходимое для проведения НК
нарушения, связанные с поверкой и аттестацией применяемого диагностического оборудования
Применение оборудования не прошедшего поверку в установленном порядке
нарушения технологии проведения работ
не проводятся измерения, предусмотренные программой производства работ
Возможными причинами возникновения подобных нарушений:
- снижение исполнительской дисциплины специализированных организаций и ИТЦ;
- ослабление контроля со стороны эксплуатирующих организаций к качеству производства и приемке выполняемых работ по техническому диагностированию ОПО;

## Slide 9
Основание для разработки проверочных листов
Плановые проверки проводятся с использованием проверочных листов (списка контрольных вопросов), в случае если это предусмотрено положением о соответствующем виде контроля (надзора). Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)») , и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Постановлением Правительства РФ от 04.08.2017 N 930 установлено, что с 1 января 2018 года должностные лица Ростехнадзора при проведении плановых проверок обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)» утверждены 7 форм проверочных листов в области охраны окружающей среды
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

## Slide 10: Отличие проверочных листов ООО «Газпром газнадзор» от формуляров проверок и проверочных листов госорганов
внимание на основные требования, влияющие на безопасность
однозначность и понятность требований
исключение толкования требования со стороны инспектора
оптимизация проверок, а не дублирование АПК

## Slide 11
Перечень проверочных листов ООО «Газпром газнадзор»
Отчет ООО «Газпром газнадзор» в рамках реализации пилотного проекта «Формуляр целевых проверок ГРС»
№ | Наименование проверочного листа
Техническая инспекция | 
Добыча газа | 
1 | Обустройство газовых месторождений
2 | Эксплуатация скважин
3 | Эксплуатация УКПГ
4 | Эксплуатация промысловых трубопроводов
ОПО магистральных трубопроводов: | 
10 | ГРС
11 | КС
12 | Переходы через а/д,ж/д/ подводные
Энергетическая инспекция | 
20 | Чек-лист для проведению контроля за тепловыми сетями
21 | Чек-лист по проведению контроля технического состояния электростанций
22 | Чек-лист по проведению контроля за надежностью электроснабжения
Экологическая инспекция | 
30 | Чек-лист для проведения проверок по направлению контроля за эффективным использованием газа (ГРС (АГРС))
31 | Контрольный лист проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на объектах ПАО «Газпром»
32 | Контрольные листы по критериям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2016
Строительная инспекция | 
40 | Перечень вопросов, контролируемых в ходе проведения проверок у участников строительства
41 | Перечень вопросов, контролируемых в ходе проведения проверки организации и выполнения общестроительных работ
42 | Перечень вопросов, требующих контроля при проверки сооружения мостов

## Slide 12
Вид проверочных листов

## Slide 13
Ожидаемые результаты применения проверочных листов
Опыт разработки и применения проверочных листов при контроле эксплуатируемых газовых объектов
Точное знание обязательных требований, которым должно соответствовать оборудование и деятельность.
Позволяет проводить самопроверку, направляя внимание на самые важные вопросы обеспечения безопасности.
Исключение различного толкования требований законодательства.
Унификация работы всех инспекторов, сведение к минимуму субъективных факторов при проведении мероприятий по контролю.
Оптимизация процесса проведения проверки.
Упрощение и ускорение работы по анализу выявленных несоответствий.

## Slide 14
Спасибо за внимание!