## Slide 1: ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-Э.С.
Перспективные направления развития
установок катодной защиты.
Проблемы электропитания и надежности
Воронов В.А.

## Slide 2: Станции катодной защиты ПКЗ-АР

## Slide 3
Станции катодной защиты
Инверторные
Модульные
С цифровым управлением
Быстродействующие
Многоканальные
Быстродействующие
Расширенный диапазон питающего напряжения 150-280В
3-фазное напряжение питания 230/380В
Постоянное питающее напряжение 24-110В

## Slide 4: Структурная схема СКЗ
УЗИП
Корректор коэффициента мощности
Фильтр
Инверторный преобразователь
Выпрями-тель
УЗИП
УЗИП
Блок измерения и управления
Фильтр
Силовой модуль
Сеть
230В
Анод
Труба
Датчики
потенциала,
тока

## Slide 5
Зависимость частоты отказов полупроводниковых элементов от температуры

## Slide 6: Факторы, увеличивающие вероятность отказов
Повышенное или пониженное питающее напряжение
Работа при выходной мощности, близкой к максимальной
Повышенная температура
Скрытые дефекты комплектующих, не выявленные при заводских испытаниях
Высокий уровень электромагнитных помех
Повышенное сопротивление заземляющих устройств

## Slide 7: Благодарю за внимание!