## Slide 1
Положительный опыт и вопросы диагностического обследования магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2019г.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2019 г.
Начальник ПОЭМГиГРС Хасанов Рамиль Назипович
ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Отдел по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций.

## Slide 2: Газотранспортная система ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
2

## Slide 3
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
3
Состав линейной части газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Chart: 
| Газопроводы 8220,24 км | Лупинги 481,10 км | Межсистемные перемычки 77,90 км | Технологические перемычки 32,82 км | Р/н подводного перехода 70,30 км | Отводы 1757,81 км
 | 8220.241 | 481.1 | 77.9 | 32.821 | 70.3 | 1757.81
8 220,24 481,10 77,90 32,82 70,30 1 757,81 | 1

## Slide 4
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
4
Газопроводы, подготовленные к ВТД
Chart: 
Протяженность, где возможно ВТД | 10607.35
Обследовано средствами ВТД | 9547.12
Обеспечено стационарными узлами запуска-приема ВТУ | 8676.33

## Slide 5
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
5
Обследование линейной части
Chart: 
| Всего | Обследовано | Обеспечено стационарными узлами
Газопроводы | 8220.24 | 8144.16 | 7672.02

## Slide 6
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
6
Обследование лупингов
Chart: 
| Всего | Обследовано | Обеспечено стационарными узлами
Лупинги | 481.1 | 421.8 | 350.8

## Slide 7
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
7
Обследование межсистемных перемычек
Chart: 
| Всего | Обследовано
Межсистемные перемычки | 77.9 | 47.4

## Slide 8
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
8
Обследование и ремонт технологических перемычек
Chart: Технологические перемычки, км
| Общая протяженность | Обследовано и отремонтировано
Общая протяженность 32,82 км | 32.82 | 12.59
Chart: Технологические перемычки, шт.
| Общая протяженность | Обследовано и отремонтировано
Количество перемычек 417 шт. | 417 | 160

## Slide 9
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
9
Обследование р/н подводных переходов
Chart: 
| Обследовано при ВТД линейных участков | Обследовано протягиванием | Обследование в потоке с временными камерами | Не обследовано
 | 137.071 | 61.6 | 17.7 | 16.376

## Slide 10
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
10
Обследование газопроводов - отводов

## Slide 11
Совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», г.Сочи, 2018г
11
Протяженность газопроводов-отводов обследованные наземными методами по диаметрам, км

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Хасанов Рамиль Назипович
Начальник ПОЭМГиГРС ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
тел. (735) 24-2-21, e-mail: hasanov@ptg.gazprom.ru

## Slide 13: Стоимость покупки и стоимость аренды