## Slide 1
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОТИПА ПРОГРАММЫ
«ФОРМУЛЯР ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ГРС» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПЛЬ»
Владимир Владимирович Морозов,
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Тел.: (743) 39-206. E-mail: morozov@ktg.gazprom.ru

## Slide 2: Объекты проверок и уровни административно-производственного контроля (АПК)
Контроль государственно-надзорных органов
УРОВНИ АПК
Корпоративный контроль
IV-V - Дочернее Общество
III - Филиал
II - Служба
I - Оператор
Дочерние общества (ДО) – проверка документов
Филиалы (ДО) – проверка документов
Службы Филиалов – проверка документов
Объекты ГТС – проверка документов
Оборудование ОГТС – проверка документов
и состояния оборудования

## Slide 3: Концепция формуляра целевых проверок
ЕДИНЫЙ ЯЗЫК ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ И ТРЕБОВАНИЙ К НИМ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК
ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОВЕРОК ВСЕХ УРОВНЕЙ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ
ФОРМУЛЯР ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК – ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ»





## Slide 4: Система целевых проверок объектов ГТС
Формуляр целевых проверок – общее название методологии, технологии и документа, используемого для организации проверки и регистрации результатов.
Система целевых проверок –
информационная система, поддерживающая технологию организации, регистрации, обработки результатов проверок технического состояния и соблюдения требований НТД при эксплуатации объектов ГТС.

## Slide 5: Паспортизация. Гармонизация требований.
на основе НТД
Объекты проверок
НТД
Перечень требований
к Объектам проверок (Газпром)
КОГТС
Перечень требований надзорных органов к Объектам проверок (Ростехнадзор)
Требования к объектам

## Slide 6: Информационно-управляющая система ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ:
Управление техническим обслуживание и ремонт оборудования
Управление бюджетом
Управление МТР
Управление закупками и договорами
Охрана окружающей среды
Бухгалтерия
Управление расчетами
Управление персоналом
…
Проектирование
Управление НСИ
Мониторинг бизнес-процессов
Согласование документов
Управление ресурсами пользователей
Поддержка пользователей
Доступ к ВИР

## Slide 7: Организация проверки
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРКИ
ПРОВЕРКА
ТРЕБОВАНИЯ НТД
Результаты ТОиР - ЭТД
История
Журнал результатов проверок
Целевые ограничения
Объект
Уровень АПК
УЧАСТНИК
УЧАСТНИК
УЧАСТНИК
КОМИССИЯ
ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕРКУ
ЗАГРУЗКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
Разделы проверки
Последовательность
Android
Windows
МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

## Slide 8: Этапы внедрения формуляра целевых проверок
ПАСПОРТИЗАЦИЯ
АНАЛИЗ
ОБУЧЕНИЕ
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1
2
3
4

## Slide 9: Паспортизация
СЛУЖБЫ
ЛПУМГ
Администратор
отдела ИУС
Источники данных

## Slide 10: Обучение персонала
Система – электротехнические и теплотехнические устройства, а так же инженерные сети и коммуникации в совокупности обеспечивающие условия функционирования, безопасность,
контроль и управление объектом.
Что бы зайти в приложение, нужно коснутся иконки
Планшет периодически «засыпает» - тухнет экран. Разбудите планшет кнопкой в правом верхнем углу и проведением по экрану в любом направлении.
Сенсорные кнопки внизу экрана:
    Возвращает из любого состояния на рабочий экран
    Показывает все открытые на планшете приложения
    Дублирует кнопку «НАЗАД» с каждым нажатием «всплываете» на уровень выше
Основные понятия
РАБОТА С ПЛАНШЕТОМ

## Slide 11: Идентификация оборудования
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СОПОСТАВЛЕНИЕ
АНАЛИЗ

## Slide 12: Эксплуатация системы ФЦП. Формирование проверки. Задание

## Slide 13: Эксплуатация системы ФЦП. Формирование проверки. Замечание

## Slide 14: Актуальность эксплуатационной документации
?
?


Результаты
ТОиР - ЭТД
Notes: Здесь демонстрируется скриншот планшетного устройства, на котором отражен перечень требований к документации по оборудованию типа котел.
При формировании задания на проверку и выгрузке сценария на планшетный компьютер можно было бы пометить зеленым крыжиком требования в отношении проверяемого оборудования, подтвержденные наличием прикрепленных в системе актуальных документов.
Красный вопросик обратил бы внимание проверяющего на отсутствие такого подтверждения, например, из за просроченного документа или его отсутсвия, а проверка требования без отметок остались бы на усмотрение проверяющего.
Очевидно, такой сервис имеет множество преимуществ, но возможен только при наличии указанного свойства Требования и информации об исполнительной документации в системе управления предприятие (ИУС П).
Но это перспективно и реально.
Мы обсудили два важных аспекта ФЦП – паспортизацию и Требования.
Переходим к центральному объекту ФЦП – Заданию на проверку.

## Slide 15: Регистрация выявленного нарушения
При регистрации нарушения фиксируется дата и координаты GPS.
Дополнительно проверяющей имеет возможность указать:
Комментарий
Время на устранение
Фотографии нарушения

## Slide 16: Эксплуатация системы ФЦП. Формирование проверки. Накопление

## Slide 17: Эксплуатация системы ФЦП. Формирование проверки. Протокол

## Slide 18: Эксплуатация системы ФЦП. Мониторинг устранения замечаний
М
ПЛАН
ОТЧЕТ
АКТ
ПЛАН
ОТЧЕТ
РЕЗУЛЬТАТ
МОНИТОРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

## Slide 19: Анализ результатов проверки
Процент нарушений в заданном периоде – отношение среднего балла на 1 проверку к максимально возможному количеству баллов за проверку * 100
Средний балл на одну проверку Объекта ГТС – сумма набранных баллов по всем проверкам / на количество проведенных за период проверок
Максимально возможное количество баллов на 1 проверку – сумма баллов всех нарушений, которые могли бы быть выявлены
Набрано баллов по проверкам – суммарное количество баллов, набранных объектами проверки за заданный период
Определение интегрального показателя надежности ГРС по результатам контроля ФЦП
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,ООО «НИИ Газэкономика».

## Slide 20: Преимущества системы
ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Универсальная база данных оборудования для учета, контроля и планирования
Единое описание по атрибутам в соответствии с СТО 2-23-1081, как элемент поддержки принятия решений при удаленном контроле
Единая, законченная база требований к оборудованию

## Slide 21: Преимущества системы
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Единая база требований к оборудованию
Каждое требование базы имеет нормативную ссылку
Возможность конфигурировать проверку по целям и уровням компетенции АПК
Исключены спорные или неактуальные замечания
Оперативное внесение изменений нормативно-правовой базы

## Slide 22: Преимущества системы
КОНТРОЛЬ
Централизованный контроль исполнения требований в соответствии с назначенными датами
Наработка статистики по видам и объектам возникновения нарушений

## Slide 23: Направления развития системы
Применение единых правил паспортизации объектов ГТС на основе Классификатора
Расширение и поддержание в актуальном состоянии базы данных НТД
Формирование единой базы требований к объектам проверки ГТС
Увязка требований к объектам проверки с требованиями надзорных органов
Выработка единых критериев интегральной оценки состояния объектов ГТС
Разработка алгоритмов анализа сравнительного результатов проверки
Создание единой информационной системы

## Slide 24: Архитектура предлагаемого прототипа корпоративного решения
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Android
Windows
ИУС-Т НСИ Объекты ОГТС
АРМ
«ВНИИГАЗ»
АРМ
ДО
АРМ
филиала ДО
АРМ
«Газнадзор»
АРМ
Департамента
СЛУЖБА ТЕРМИНАЛЬНОГО ДОСТУПА ЦОД «МОСКВА»
SAP BI
Приложение анализа и планирования
SAP AS JAVA
Приложение ФЦП на базе Java WebDynPro
SAP PORTAL
«Газпром информ»
«Газпром информ»

## Slide 25
Владимир Владимирович Морозов,
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Тел.: (743) 39-206. E-mail: morozov@ktg.gazprom.ru